## 0710DA01
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA01 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0100000
| 0710DA01 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0101000 | M0710DA0100000
| 0710DA01 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0102000 | M0710DA0100000
| 0710DA01 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0103000 | M0710DA0100000
| 0710DA01 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0104000 | M0710DA0100000
| 0710DA01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0100001 | M0710DA0101000
| 0710DA01.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0100002 | M0710DA0104000
| 0710DA01.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0100003 | M0710DA0104000
| 0710DA01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0100004 | M0710DA0104000
| ER021M02.UE02.710DA01.AT01 | 710DA1.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0100005 | M0710DA0104000
| ER21-M02-UE02-710DA1-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0710DA0100006 | E0710DA0100005
| ER21-M02-UE02-710DA1-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0100007 | E0710DA0100005
| ER21-M02-UE02-710DA1-Q01 | AUXILIARY CONTACT | PART | 9 | E0710DA0100008 | E0710DA0100005

## 0710DA02
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA02 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0200000
| 0710DA02 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0201000 | M0710DA0200000
| 0710DA02 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0202000 | M0710DA0200000
| 0710DA02 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0203000 | M0710DA0200000
| 0710DA02 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0204000 | M0710DA0200000
| 0710DA02.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0200001 | M0710DA0201000
| 0710DA02.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0200002 | M0710DA0204000
| 0710DA02.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0200003 | M0710DA0204000
| 0710DA02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0200004 | M0710DA0204000
| ER021M02.UE02.710DA2.AT01 | 710DA02.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0200005 | M0710DA0204000
| ER21-M02-UE02-710DA2-Q01 | CIRCUIT BREAKER | MI | 8 | E0710DA0200006 | E0710DA0200005
| ER21-M02-UE02-710DA2-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0200007 | E0710DA0200005
| ER21-M02-UE02-710DA2-Q01 | AUXILIARY CONTACT | PART | 9 | E0710DA0200008 | E0710DA0200005

## 0710DA03
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA03 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0300000
| 0710DA03 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0301000 | M0710DA0300000
| 0710DA03 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0302000 | M0710DA0300000
| 0710DA03 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0303000 | M0710DA0300000
| 0710DA03 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0304000 | M0710DA0300000
| 0710DA03.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0300001 | M0710DA0301000
| 0710DA03.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0300002 | M0710DA0304000
| 0710DA03.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0300003 | M0710DA0304000
| 0710DA03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0300004 | M0710DA0304000
| ER021M02.UE02.710DA3.AT01 | 710DA03.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0300005 | M0710DA0304000
| ER21-M02-UE02-710DA3-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0710DA0300006 | E0710DA0300005
| ER21-M02-UE02-710DA3-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0710DA0300007 | E0710DA0300005
| ER21-M02-UE02-710DA3-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0300008 | E0710DA0300005

## 0710DA04
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA04 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0400000
| 0710DA04 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0401000 | M0710DA0400000
| 0710DA04 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0402000 | M0710DA0400000
| 0710DA04 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0403000 | M0710DA0400000
| 0710DA04 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0404000 | M0710DA0400000
| 0710DA04.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0400001 | M0710DA0401000
| 0710DA04.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0400002 | M0710DA0404000
| 0710DA04.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0400003 | M0710DA0404000
| 0710DA04.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0400004 | M0710DA0404000
| ER021M02.UE02.710DA4.AT01 | 710DA04.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0400005 | M0710DA0404000
| ER21-M02-UE02-710DA4-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0710DA0400006 | E0710DA0400005
| ER21-M02-UE02-710DA4-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0710DA0400007 | E0710DA0400005
| ER21-M02-UE02-710DA4-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0400008 | E0710DA0400005

## 0710DA05
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA05 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0500000
| 0710DA05 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0501000 | M0710DA0500000
| 0710DA05 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0502000 | M0710DA0500000
| 0710DA05 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0503000 | M0710DA0500000
| 0710DA05 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0504000 | M0710DA0500000
| 0710DA05.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0500001 | M0710DA0501000
| 0710DA05.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0500002 | M0710DA0504000
| 0710DA05.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0500003 | M0710DA0504000
| 0710DA05.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0500004 | M0710DA0504000
| ER021M02.UE02.710DA5.AT01 | 710DA05.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0500005 | M0710DA0504000
| ER21-M02-UE02-710DA5-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0710DA0500006 | E0710DA0500005
| ER21-M02-UE02-710DA5-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0710DA0500007 | E0710DA0500005
| ER21-M02-UE02-710DA5-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0500008 | E0710DA0500005

## 0710DA06
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA06 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0600000
| 0710DA06 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0601000 | M0710DA0600000
| 0710DA06 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0602000 | M0710DA0600000
| 0710DA06 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0603000 | M0710DA0600000
| 0710DA06 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0604000 | M0710DA0600000
| 0710DA06.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0600001 | M0710DA0601000
| 0710DA06.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0600002 | M0710DA0604000
| 0710DA06.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0600003 | M0710DA0604000
| 0710DA06.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0600004 | M0710DA0604000
| ER021M02.UE02.710DA6.AT01 | 710DA06.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0600005 | M0710DA0604000
| ER21-M02-UE02-710DA6-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0710DA0600006 | E0710DA0600005
| ER21-M02-UE02-710DA6-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0710DA0600007 | E0710DA0600005
| ER21-M02-UE02-710DA6-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0600008 | E0710DA0600005

## 0710DA07
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710DA07 | DAMPER | ASSET | 6 | M0710DA0700000
| 0710DA07 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0710DA0701000 | M0710DA0700000
| 0710DA07 | DAMPER | SUB | 7 | M0710DA0702000 | M0710DA0700000
| 0710DA07 | CASING | SUB | 7 | M0710DA0703000 | M0710DA0700000
| 0710DA07 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0710DA0704000 | M0710DA0700000
| 0710DA07.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0710DA0700001 | M0710DA0701000
| 0710DA07.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0710DA0700002 | M0710DA0704000
| 0710DA07.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0710DA0700003 | M0710DA0704000
| 0710DA07.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0710DA0700004 | M0710DA0704000
| ER021M02.UE02.710DA07.AT01 | 710DA07.FEEDER | MI | 8 | E0710DA0700005 | M0710DA0704000
| ER21-M02-UE02-710DA07-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0710DA0700006 | E0710DA0700005
| ER21-M02-UE02-710DA07-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0710DA0700007 | E0710DA0700005
| ER21-M02-UE02-710DA07-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0710DA0700008 | E0710DA0700005

## 0730DA01
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0730DA01 | DAMPER | ASSET | 6 | M0730DA0100000
| 0730DA01 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0730DA0101000 | M0730DA0100000
| 0730DA01 | DAMPER | SUB | 7 | M0730DA0102000 | M0730DA0100000
| 0730DA01 | CASING | SUB | 7 | M0730DA0103000 | M0730DA0100000
| 0730DA01 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0730DA0104000 | M0730DA0100000
| 0730DA01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0730DA0100001 | M0730DA0101000
| 0730DA01.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0730DA0100002 | M0730DA0104000
| 0730DA01.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0730DA0100003 | M0730DA0104000
| 0730DA01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0730DA0100004 | M0730DA0104000
| ER021M02.UE02.730DA01.AT01 | 730DA01.FEEDER | MI | 8 | E0730DA0100005 | M0730DA0104000
| ER21-M03-UE02-730DA1-AT01-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0730DA0100006 | E0730DA0100005
| ER21-M03-UE02-730DA1-AT01-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0730DA0100007 | E0730DA0100005
| ER21-M03-UE02-730DA1-AT01-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0730DA0100008 | E0730DA0100005

## 0730DA02
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0730DA02 | DAMPER | ASSET | 6 | M0730DA0200000
| 0730DA02 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0730DA0201000 | M0730DA0200000
| 0730DA02 | DAMPER | SUB | 7 | M0730DA0202000 | M0730DA0200000
| 0730DA02 | CASING | SUB | 7 | M0730DA0203000 | M0730DA0200000
| 0730DA02 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0730DA0204000 | M0730DA0200000
| 0730DA02.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0730DA0200001 | M0730DA0201000
| 0730DA02.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0730DA0200002 | M0730DA0204000
| 0730DA02.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0730DA0200003 | M0730DA0204000
| 0730DA02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0730DA0200004 | M0730DA0204000
| ER021M03.UE02.730DA2.AT01 | 730DA02.FEEDER | MI | 8 | E0730DA0200005 | M0730DA0204000
| ER21-M03-UE02-730DA2-AT01-Q01 | ER21-M03-UE02-730DA2-AT01-Q01 | MI | 8 | E0730DA0200006 | E0730DA0200005
| ER21-M03-UE02-730DA2-AT01-Q01 | ER21-M03-UE02-730DA2-AT01-Q01 | PART | 9 | E0730DA0200007 | E0730DA0200005
| ER21-M03-UE02-730DA2-AT01-F01 | ER21-M03-UE02-730DA2-AT01-F01 | PART | 9 | E0730DA0200008 | E0730DA0200005

## 0730DA03
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0730DA03 | DAMPER | ASSET | 6 | M0730DA0300000
| 0730DA03 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0730DA0301000 | M0730DA0300000
| 0730DA03 | DAMPER | SUB | 7 | M0730DA0302000 | M0730DA0300000
| 0730DA03 | CASING | SUB | 7 | M0730DA0303000 | M0730DA0300000
| 0730DA03 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0730DA0304000 | M0730DA0300000
| 0730DA03.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0730DA0300001 | M0730DA0301000
| 0730DA03.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0730DA0300002 | M0730DA0304000
| 0730DA03.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0730DA0300003 | M0730DA0304000
| 0730DA03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0730DA0300004 | M0730DA0304000
| ER021M03.UE02.730DA03.AT01 | 730DA03.FEEDER | MI | 8 | E0730DA0300005 | M0730DA0304000
| ER21-M03-UE02-730DA03-AT01-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0730DA0300006 | E0730DA0300005
| ER21-M03-UE02-730DA03-AT01-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0730DA0300007 | E0730DA0300005
| ER21-M03-UE02-730DA03-AT01-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0730DA0300008 | E0730DA0300005

## 0730DA04
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0730DA04 | DAMPER | ASSET | 6 | M0730DA0400000
| 0730DA04 | ACTUATOR | SUB | 7 | M0730DA0401000 | M0730DA0400000
| 0730DA04 | DAMPER | SUB | 7 | M0730DA0402000 | M0730DA0400000
| 0730DA04 | CASING | SUB | 7 | M0730DA0403000 | M0730DA0400000
| 0730DA04 | ACCESSORIES | SUB | 7 | M0730DA0404000 | M0730DA0400000
| 0730DA04.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 | E0730DA0400001 | M0730DA0401000
| 0730DA04.CABLE | CABLE | MI | 8 | E0730DA0400002 | M0730DA0404000
| 0730DA04.LADDER | LADDER | MI | 8 | E0730DA0400003 | M0730DA0404000
| 0730DA04.EARTHING | EARTHING | MI | 8 | E0730DA0400004 | M0730DA0404000
| ER021M03.UE06.730DA04.AT01 | 730DA04.FEEDER | MI | 8 | E0730DA0400005 | M0730DA0404000
| ER21-M03-UE06-730DA04-AT01-Q01 | AUXILIARY CONTACT | MI | 8 | E0730DA0400006 | E0730DA0400005
| ER21-M03-UE06-730DA04-AT01-Q01 | CIRCUIT BREAKER | PART | 9 | E0730DA0400007 | E0730DA0400005
| ER21-M03-UE06-730DA04-AT01-F01 | THERMAL OVER LOAD RELAY | PART | 9 | E0730DA0400008 | E0730DA0400005