## 1510EC1
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510EC01 | COOLING TOWER | ASSET | 6 |  | M1510EC0100000
| 01510EC01 | FAN | SUB | 7 |  | M1510EC0101000 | M1510EC0100000
| 01510EC01 | DRIVE UNITE | SUB | 8 |  | M1510EC0101100 | M1510EC0101000
| 01510EC01.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 9 |  | E1510EC0100001 | M1510EC0101100
| 01510EC01.CE01 | FEEDER | MI | 9 |  | E1510EC0100002 | M1510EC0101100
| 01510EC01 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510EC0104000 | M1510EC0100000
| 01510EC01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510EC0100003 | M1510EC0104000
| 01510EC01.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510EC0100004 | M1510EC0104000
| 01510EC01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510EC0100005 | M1510EC0104000

## 1510EC2
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510EC02 | COOLING TOWER | ASSET | 6 |  | M1510EC0200000
| 01510EC02 | FAN | SUB | 7 |  | M1510EC0201000 | M1510EC0200000
| 01510EC02 | DRIVE UNITE | SUB | 8 |  | M1510EC0201100 | M1510EC0201000
| 01510EC02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 9 |  | E1510EC0200001 | M1510EC0201100
| 01510EC01.CE01 | FEEDER | MI | 9 |  | E1510EC0200002 | M1510EC0201100
| 01510EC02 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510EC0204000 | M1510EC0200000
| 01510EC02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510EC0200003 | M1510EC0204000
| 01510EC02.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510EC0200004 | M1510EC0204000
| 01510EC02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510EC0200005 | M1510EC0204000

## 1510WP1
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510WP01 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1510WP0100000
| 01510WP01 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510WP0101000 | M1510WP0100000
| 01510WP01.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510WP0100001 | M1510WP0101000
| 01510WP01.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510WP0100002 | M1510WP0101000
| 01510WP01 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510WP0103000 | M1510WP0100000
| 01510WP01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510WP0100004 | M1510WP0103000
| 01510WP01.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510WP0100005 | M1510WP0103000
| 01510WP01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510WP0100006 | M1510WP0103000

## 1510WP2
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510WP02 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1510WP0200000
| 01510WP02 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510WP0201000 | M1510WP0200000
| 01510WP02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510WP0200001 | M1510WP0201000
| 01510WP02.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510WP0200002 | M1510WP0201000
| 01510WP02 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510WP0203000 | M1510WP0200000
| 01510WP02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510WP0200004 | M1510WP0203000
| 01510WP02.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510WP0200005 | M1510WP0203000
| 01510WP02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510WP0200006 | M1510WP0203000

## 1510WP3
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510WP03 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1510WP0300000
| 01510WP03 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510WP0301000 | M1510WP0300000
| 01510WP03.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510WP0300001 | M1510WP0301000
| 01510WP03.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510WP0300002 | M1510WP0301000
| 01510WP03 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510WP0303000 | M1510WP0300000
| 01510WP03.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510WP0300004 | M1510WP0303000
| 01510WP03.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510WP0300005 | M1510WP0303000
| 01510WP03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510WP0300006 | M1510WP0303000

## 1510WP4
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510WP04 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1510WP0400000
| 01510WP04 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510WP0401000 | M1510WP0400000
| 01510WP04.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510WP0400001 | M1510WP0401000
| 01510WP04.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510WP0400002 | M1510WP0401000
| 01510WP04 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510WP0403000 | M1510WP0400000
| 01510WP04.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510WP0400004 | M1510WP0403000
| 01510WP04.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510WP0400005 | M1510WP0403000
| 01510WP04.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510WP0400006 | M1510WP0403000

## 1510WP5
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510WP05 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1510WP0500000
| 01510WP05 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510WP0501000 | M1510WP0500000
| 01510WP05.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510WP0500001 | M1510WP0501000
| 01510WP05.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510WP0500002 | M1510WP0501000
| 01510WP05 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510WP0503000 | M1510WP0500000
| 01510WP05.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510WP0500004 | M1510WP0503000
| 01510WP05.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510WP0500005 | M1510WP0503000
| 01510WP05.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510WP0500006 | M1510WP0503000

## 1510LP1
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510LP01 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1510LP0100000
| 01510LP01 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510LP0101000 | M1510LP0100000
| 01510LP01.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510LP0100001 | M1510LP0101000
| 01510LP01.CE02 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510LP0100002 | M1510LP0101000
| 01510LP01 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510LP0103000 | M1510LP0100000
| 01510LP01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510LP0100004 | M1510LP0103000
| 01510LP01.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510LP0100005 | M1510LP0103000
| 01510LP01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510LP0100006 | M1510LP0103000

## 1510LP2
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510LP02 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1510LP0200000
| 01510LP02 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510LP0201000 | M1510LP0200000
| 01510LP02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510LP0200001 | M1510LP0201000
| 01510LP02.CE02 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510LP0200002 | M1510LP0201000
| 01510LP02 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510LP0203000 | M1510LP0200000
| 01510LP02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510LP0200004 | M1510LP0203000
| 01510LP02.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510LP0200005 | M1510LP0203000
| 01510LP02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510LP0200006 | M1510LP0203000

## 1510LP3
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510LP03 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1510LP0300000
| 01510LP03 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510LP0301000 | M1510LP0300000
| 01510LP03.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510LP0300001 | M1510LP0301000
| 01510LP03.CE02 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510LP0300002 | M1510LP0301000
| 01510LP03 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510LP0303000 | M1510LP0300000
| 01510LP03.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510LP0300004 | M1510LP0303000
| 01510LP03.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510LP0300005 | M1510LP0303000
| 01510LP03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510LP0300006 | M1510LP0303000

## 1510LP4
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01510LP04 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1510LP0400000
| 01510LP04 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1510LP0401000 | M1510LP0400000
| 01510LP04.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1510LP0400001 | M1510LP0401000
| 01510LP04.CE02 | FEEDER | MI | 8 |  | E1510LP0400002 | M1510LP0401000
| 01510LP04 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1510LP0403000 | M1510LP0400000
| 01510LP04.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1510LP0400004 | M1510LP0403000
| 01510LP04.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1510LP0400005 | M1510LP0403000
| 01510LP04.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1510LP0400006 | M1510LP0403000