## 1520EC1
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520EC01 | COOLING TOWER | ASSET | 6 |  | M1520EC0100000
| 01520EC01 | FAN | SUB | 7 |  | M1520EC0101000 | M1520EC0100000
| 01520EC01 | DRIVE UNITE | SUB | 8 |  | M1520EC0101100 | M1520EC0101000
| 01520EC01.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 9 |  | E1520EC0100001 | M1520EC0101100
| 01520EC01.CE01 | FEEDER | MI | 9 |  | E1520EC0100002 | M1520EC0101100
| 01520EC01 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520EC0104000 | M1520EC0100000
| 01520EC01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520EC0100003 | M1520EC0104000
| 01520EC01.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520EC0100004 | M1520EC0104000
| 01520EC01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520EC0100005 | M1520EC0104000

## 1520EC2
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520EC02 | COOLING TOWER | ASSET | 6 |  | M1520EC0200000
| 01520EC02 | FAN | SUB | 7 |  | M1520EC0201000 | M1520EC0200000
| 01520EC02 | DRIVE UNITE | SUB | 8 |  | M1520EC0201100 | M1520EC0201000
| 01520EC02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 9 |  | E1520EC0200001 | M1520EC0201100
| 01520EC02.CE01 | FEEDER | MI | 9 |  | E1520EC0200002 | M1520EC0201100
| 01520EC02 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520EC0204000 | M1520EC0200000
| 01520EC02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520EC0200003 | M1520EC0204000
| 01520EC02.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520EC0200004 | M1520EC0204000
| 01520EC02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520EC0200005 | M1520EC0204000

## 1520WP1
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP01 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0100000
| 01520WP01 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0101000 | M1520WP0100000
| 01520WP01.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0100001 | M1520WP0101000
| 01520WP01.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0100002 | M1520WP0101000
| 01520WP01 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0103000 | M1520WP0100000
| 01520WP01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0100004 | M1520WP0103000
| 01520WP01.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0100005 | M1520WP0103000
| 01520WP01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0100006 | M1520WP0103000

## 1520WP2
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP02 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0200000
| 01520WP02 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0201000 | M1520WP0200000
| 01520WP02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0200001 | M1520WP0201000
| 01520WP02.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0200002 | M1520WP0201000
| 01520WP02 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0203000 | M1520WP0200000
| 01520WP02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0200004 | M1520WP0203000
| 01520WP02.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0200005 | M1520WP0203000
| 01520WP02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0200006 | M1520WP0203000

## 1520WP3
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP03 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0300000
| 01520WP03 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0301000 | M1520WP0300000
| 01520WP03.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0300001 | M1520WP0301000
| 01520WP03.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0300002 | M1520WP0301000
| 01520WP03 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0303000 | M1520WP0300000
| 01520WP03.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0300004 | M1520WP0303000
| 01520WP03.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0300005 | M1520WP0303000
| 01520WP03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0300006 | M1520WP0303000

## 1520WP4
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP04 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0400000
| 01520WP04 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0401000 | M1520WP0400000
| 01520WP04.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0400001 | M1520WP0401000
| 01520WP04.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0400002 | M1520WP0401000
| 01520WP04 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0403000 | M1520WP0400000
| 01520WP04.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0400004 | M1520WP0403000
| 01520WP04.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0400005 | M1520WP0403000
| 01520WP04.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0400006 | M1520WP0403000

## 1520WP5
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP05 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0500000
| 01520WP05 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0501000 | M1520WP0500000
| 01520WP05.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0500001 | M1520WP0501000
| 01520WP05.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0500002 | M1520WP0501000
| 01520WP05 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0503000 | M1520WP0500000
| 01520WP05.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0500004 | M1520WP0503000
| 01520WP05.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0500005 | M1520WP0503000
| 01520WP05.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0500006 | M1520WP0503000

## 1520WP6
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP06 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0600000
| 01520WP06 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0601000 | M1520WP0600000
| 01520WP06.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0600001 | M1520WP0601000
| 01520WP06.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0600002 | M1520WP0601000
| 01520WP06 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0603000 | M1520WP0600000
| 01520WP06.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0600004 | M1520WP0603000
| 01520WP06.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0600005 | M1520WP0603000
| 01520WP06.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0600006 | M1520WP0603000

## 1520WP7
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP07 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0700000
| 01520WP07 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0701000 | M1520WP0700000
| 01520WP07.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0700001 | M1520WP0701000
| 01520WP07.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0700002 | M1520WP0701000
| 01520WP07 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0703000 | M1520WP0700000
| 01520WP07.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0700004 | M1520WP0703000
| 01520WP07.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0700005 | M1520WP0703000
| 01520WP07.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0700006 | M1520WP0703000

## 1520WP8
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP08 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0800000
| 01520WP08 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0801000 | M1520WP0800000
| 01520WP08.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0800001 | M1520WP0801000
| 01520WP08.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0800002 | M1520WP0801000
| 01520WP08 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0803000 | M1520WP0800000
| 01520WP08.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0800004 | M1520WP0803000
| 01520WP08.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0800005 | M1520WP0803000
| 01520WP08.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0800006 | M1520WP0803000

## 1520WP9
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP09 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP0900000
| 01520WP09 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP0901000 | M1520WP0900000
| 01520WP09.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP0900001 | M1520WP0901000
| 01520WP09.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP0900002 | M1520WP0901000
| 01520WP09 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP0903000 | M1520WP0900000
| 01520WP09.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP0900004 | M1520WP0903000
| 01520WP09.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP0900005 | M1520WP0903000
| 01520WP09.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP0900006 | M1520WP0903000

## 1520WP10
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP10 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP1000000
| 01520WP10 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP1001000 | M1520WP1000000
| 01520WP10.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP1000001 | M1520WP1001000
| 01520WP10.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP1000002 | M1520WP1001000
| 01520WP10 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP1003000 | M1520WP1000000
| 01520WP10.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP1000004 | M1520WP1003000
| 01520WP10.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP1000005 | M1520WP1003000
| 01520WP10.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP1000006 | M1520WP1003000

## 1520WP11
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP11 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP1100000
| 01520WP11 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP1101000 | M1520WP1100000
| 01520WP11.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP1100001 | M1520WP1101000
| 01520WP11.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP1100002 | M1520WP1101000
| 01520WP11 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP1103000 | M1520WP1100000
| 01520WP11.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP1100004 | M1520WP1103000
| 01520WP11.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP1100005 | M1520WP1103000
| 01520WP11.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP1100006 | M1520WP1103000

## 1520WP12
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520WP12 | WATER PUMP | ASSET | 6 |  | M1520WP1200000
| 01520WP12 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520WP1201000 | M1520WP1200000
| 01520WP12.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520WP1200001 | M1520WP1201000
| 01520WP12.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520WP1200002 | M1520WP1201000
| 01520WP12 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520WP1203000 | M1520WP1200000
| 01520WP12.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520WP1200004 | M1520WP1203000
| 01520WP12.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520WP1200005 | M1520WP1203000
| 01520WP12.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520WP1200006 | M1520WP1203000

## 1520LP1
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520LP01 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1520LP0100000
| 01520LP01 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520LP0101000 | M1520LP0100000
| 01520LP01.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520LP0100001 | M1520LP0101000
| 01520LP01.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520LP0100002 | M1520LP0101000
| 01520LP01 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520LP0103000 | M1520LP0100000
| 01520LP01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520LP0100004 | M1520LP0103000
| 01520LP01.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520LP0100005 | M1520LP0103000
| 01520LP01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520LP0100006 | M1520LP0103000

## 1520LP2
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520LP02 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1520LP0200000
| 01520LP02 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520LP0201000 | M1520LP0200000
| 01520LP02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520LP0200001 | M1520LP0201000
| 01520LP02.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520LP0200002 | M1520LP0201000
| 01520LP02 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520LP0203000 | M1520LP0200000
| 01520LP02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520LP0200004 | M1520LP0203000
| 01520LP02.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520LP0200005 | M1520LP0203000
| 01520LP02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520LP0200006 | M1520LP0203000

## 1520LP3
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520LP03 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1520LP0300000
| 01520LP03 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520LP0301000 | M1520LP0300000
| 01520LP03.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520LP0300001 | M1520LP0301000
| 01520LP03.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520LP0300002 | M1520LP0301000
| 01520LP03 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520LP0303000 | M1520LP0300000
| 01520LP03.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520LP0300004 | M1520LP0303000
| 01520LP03.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520LP0300005 | M1520LP0303000
| 01520LP03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520LP0300006 | M1520LP0303000

## 1520LP4
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 01520LP04 | LINEAR PUMP | ASSET | 6 |  | M1520LP0400000
| 01520LP04 | DRIVE UNITE | SUB | 7 |  | M1520LP0401000 | M1520LP0400000
| 01520LP04.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E1520LP0400001 | M1520LP0401000
| 01520LP04.CE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E1520LP0400002 | M1520LP0401000
| 01520LP04 | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M1520LP0403000 | M1520LP0400000
| 01520LP04.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E1520LP0400004 | M1520LP0403000
| 01520LP04.LADER | LADER | MI | 8 |  | E1520LP0400005 | M1520LP0403000
| 01520LP04.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E1520LP0400006 | M1520LP0403000