## 0150WP02
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0150WP02 | UNIT PUMP | SUB UNIT | 7 |  | M0150WP0301000 | M0150WP0100000
| 0150WP02 | IMPELLER | PART | 8 |  | M0150WP0301010 | M0150WP0301000
| 0150WP02 | CASE | PART | 8 |  | M0150WP0301020 | M0150WP0301000
| 0150WP02 | PART | PART | 8 |  | M0150WP0301030 | M0150WP0301000
| 0150WP02 | MECHANICAL SEAL | PART | 8 |  | M0150WP0301040 | M0150WP0301000
| 0150WP02 | PIPE AND FITTING | SUB UNIT | 7 |  | M0150WP0302000 | M0150WP0100000
| 0150WP02 | VALVE | PART | 8 |  | M0150WP0302010 | M0150WP0302000
| 0150WP02 | CHECK VALVE | PART | 8 |  | M0150WP0302020 | M0150WP0302000
| 0150WP02 | EXPANTION JOINT | PART | 8 |  | M0150WP0302030 | M0150WP0302000
| 0150WP02 | STRAINER-Y | PART | 8 |  | M0150WP0302040 | M0150WP0302000
| 0150WP02 | PIPES UP | PART | 8 |  | M0150WP0302050 | M0150WP0302000
| 0150WP02 | OTHER | SUB UNIT | 7 |  | M0150WP0303000 | M0150WP0100000
| 0150WP02 | STRUCTUER | SUB UNIT | 8 |  | M0150WP0303010 | M0150WP0103000
| 0150WP02 | FOUNDATION | SUB UNIT | 8 |  | M0150WP0303020 | M0150WP0103000
| 0150WP02 |  | ASSET | 6 |  | M0150WP0200000
| DRIVE UNIT | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0150WP0201000 | M0150WP0200000
| 0150WP02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E0150WP0200001 | M0150WP0201000
| 0150WP02.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0150WP0200002 | M0150WP0201000
| ER041M01.UE04.150WP2 | 150WP02.ME01.FEEDER | MI | 8 |  | E0150WP0200003
| ACCESSORY | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M0150WP0203000 | M0150WP0200000
| 0150WP02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0150WP0200004 | M0150WP0203000
| 0150WP02.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0150WP0200005 | M0150WP0203000
| 0150WP02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0150WP0200006 | M0150WP0203000