## 0150WP03
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
ROPUWP0005 | 0150WP03 | UNIT PUMP | SUB UNIT | 7 |  | M0150WP0301000 | M0150WP0100000
| 0150WP03 | IMPELLER | PART | 8 |  | M0150WP0301010 | M0150WP0301000
| 0150WP03 | CASE | PART | 8 |  | M0150WP0301020 | M0150WP0301000
| 0150WP03 | PART | PART | 8 |  | M0150WP0301030 | M0150WP0301000
| 0150WP03 | MECHANICAL SEAL | PART | 8 |  | M0150WP0301040 | M0150WP0301000
| 0150WP03 | PIPE AND FITTING | SUB UNIT | 7 |  | M0150WP0302000 | M0150WP0100000
| 0150WP03 | VALVE | PART | 8 |  | M0150WP0302010 | M0150WP0302000
| 0150WP03 | CHECK VALVE | PART | 8 |  | M0150WP0302020 | M0150WP0302000
| 0150WP03 | EXPANTION JOINT | PART | 8 |  | M0150WP0302030 | M0150WP0302000
| 0150WP03 | STRAINER-Y | PART | 8 |  | M0150WP0302040 | M0150WP0302000
| 0150WP03 | PIPES UP | PART | 8 |  | M0150WP0302050 | M0150WP0302000
| 0150WP03 | OTHER | SUB UNIT | 7 |  | M0150WP0303000 | M0150WP0100000
| 0150WP03 | STRUCTUER | PART | 8 |  | M0150WP0303010 | M0150WP0103000
| 0150WP03 | FOUNDATION | PART | 8 |  | M0150WP0303020 | M0150WP0103000
| 0150WP03 |  | ASSET | 6 |  | M0150WP0300000
| DRIVE UNIT | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0150WP0301000 | M0150WP0300000
| 0150WP03.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E0150WP0300001 | M0150WP0301000
| 0150WP03.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0150WP0300002 | M0150WP0301000
| ER041M01.UE05.150WP3 | 150WP03.ME01.FEEDER | MI | 8 |  | E0150WP0300003
| ACCESSORY | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M0150WP0303000 | M0150WP0300000
| 0150WP03.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0150WP0300004 | M0150WP0303000
| 0150WP03.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0150WP0300005 | M0150WP0303000
| 0150WP03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0150WP0300006 | M0150WP0303000