## 0710EP02
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 710 |  |  |  |  | M0710000000000
| 0710EP02 | ELECTROSTATIC PRECIPITATOR | MI |  |  | M0710EP0100000 | M0710000000000
| 0710EP02 | INLET | SUB | 7 |  | M0710EP0201000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | OUTLET | SUB | 7 |  | M0710EP0202000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | MAIN BODY | SUB | 7 |  | M0710EP0203000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | HOPPER | SUB | 7 |  | M0710EP0204000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | DOUBLE DUMP VALVE | SUB | 7 |  | M0710EP0205000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | STRUCTURE | SUB | 7 |  | M0710EP0206000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | ACCESSORIES | SUB | 7 |  | M0710EP0207000 | M0710EP0200000
| 0710EP02 | COLLECTING ASSEMBLY | MI | 8 |  | M0710EP0203010 | M0710EP0203000
| 0710EP02 | DISCHARGE ASSEMBLY | MI | 8 |  | M0710EP0203020 | M0710EP0203000
| 0710EP02.ME01 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | E0710EP0200000 | M0710EP0203020
| 0710EP02.ME02 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | E0710EP0200001 | M0710EP0203020
| 0710EP02.ME03 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | E0710EP0200002 | M0710EP0203010
| 0710EP02.ME04 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | E0710EP0200003 | M0710EP0203010
| 0710CH1.AA01.TT80 | INLET TEMPERATURE | PART | 8 |  | E0710EP0200004 | M0710EP0201000
| 0710CH1.AA01.TE80 | INLET TEMPERATURE | PART | 8 |  | E0710EP0200005 | M0710EP0201000
| 0710CH1.AA01.PT08 | OUT LET PRESSURE | PART | 8 |  | E0710EP0200006 | M0710EP0202000
| 0710EP02.TF01 | TRANSFORMER | MI | 7 |  | E0710EP0200007 | M0710EP0200000
| 0710EP02.TF02 | TRANSFORMER | MI | 7 |  | E0710EP0200008 | M0710EP0200000
| 0710EP02.TF01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0710EP0200009 | E0710EP0200007
| 0710EP02.TF02.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0710EP0200010 | E0710EP0200008
| 0710EP02.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200011 | M0710EP0203020
| 0710EP02.LCB CS02 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200012 | M0710EP0203020
| 0710EP02.LCB CS03 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200013 | M0710EP0203010
| 0710EP02.LCB CS04 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200014 | M0710EP0203010
| 0710EP02.ME05 | GEAR MOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200015 | M0710EP0205000
| 0710EP02.ME06 | GEAR MOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200016 | M0710EP0205000
| 0710EP02.ME07 | GEAR MOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200017 | M0710EP0205000
| 0710EP02.ME08 | GEAR MOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200018 | M0710EP0205000
| 0710EP02.LCB CS05 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200019 | M0710EP0205000
| 0710EP02.LCB CS06 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200020 | M0710EP0205000
| 0710EP02.LCB CS07 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200021 | M0710EP0205000
| 0710EP02.LCB CS08 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0710EP0200022 | M0710EP0205000
| 0710EP02.HE01 | HEATER FOR Support Insulator 1 | PART | 8 |  | E0710EP0200023 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE02 | HEATER FOR Support Insulator 2 | PART | 8 |  | E0710EP0200024 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE03 | HEATER FOR Support Insulator 3 | PART | 8 |  | E0710EP0200025 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE04 | HEATER FOR Support Insulator 4 | PART | 8 |  | E0710EP0200026 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE05 | HEATER FOR Support Insulator 5 | PART | 8 |  | E0710EP0200027 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE06 | HEATER FOR Support Insulator 6 | PART | 8 |  | E0710EP0200028 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE07 | HEATER FOR Support Insulator 7 | PART | 8 |  | E0710EP0200029 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE08 | HEATER FOR Support Insulator 8 | PART | 8 |  | E0710EP0200030 | M0710EP0203020
| 0710EP02.HE09 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200031 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE10 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200032 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE11 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200033 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE12 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200034 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE13 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200035 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE14 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200036 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE15 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200037 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE16 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200038 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE17 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200039 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE18 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200040 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE19 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200041 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE20 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200042 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE21 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200043 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE22 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200044 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE23 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200045 | M0710EP0204000
| 0710EP02.HE24 | HOPPER HEATER | PART | 8 |  | E0710EP0200046 | M0710EP0204000
| 0710EP02.TF01.TS44 | 710EP02.TF01 | PART | 8 |  | E0710EP0200047 | E0710EP0200007
| 0710EP02.TF01.PS44 | 710EP02.TF01 | PART | 8 |  | E0710EP0200048 | E0710EP0200007
| 0710EP02.TF01.ZS44 | 710EP02.TF01 | PART | 8 |  | E0710EP0200049 | E0710EP0200007
| 0710EP02.TF01.LS44 | 710EP02.TF01 | PART | 8 |  | E0710EP0200050 | E0710EP0200007
| 0710EP02.TF02.TS46 | 710EP02.TF02 | PART | 8 |  | E0710EP0200051 | E0710EP0200008
| 0710EP02.TF02.PS46 | 710EP02.TF02 | PART | 8 |  | E0710EP0200052 | E0710EP0200008
| 0710EP02.TF02.ZS46 | 710EP02.TF02 | PART | 8 |  | E0710EP0200053 | E0710EP0200008
| 0710EP02.TF02.LS46 | 710EP02.TF02 | PART | 8 |  | E0710EP0200054 | E0710EP0200008
| 0710EP02 | INSULATOR 1 | PART | 8 |  | E0710EP0200055 | M0710EP0203020
| 0710EP02 | INSULATOR 2 | PART | 8 |  | E0710EP0200056 | M0710EP0203020
| ER021M02.UE04.710EP1.ME05 | DOUBLE DUMP VALVE - ELECTROMOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200057 | M0710EP0205000
| ER021M02.UE04.710EP1.ME06 | DOUBLE DUMP VALVE - ELECTROMOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200058 | M0710EP0205000
| ER021M02.UE04.710EP1.ME07 | DOUBLE DUMP VALVE - ELECTROMOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200059 | M0710EP0205000
| ER021M02.UE04.710EP1.ME08 | DOUBLE DUMP VALVE - ELECTROMOTOR | MI | 8 |  | E0710EP0200060 | M0710EP0205000
| 0710EP02 | EARTHING | MI | 8 |  | E0710EP0200061 | M0710EP0207000
| 0710EP02 | LADDER | MI | 8 |  | E0710EP0200062 | M0710EP0207000
| 0710EP02 | CABLE | MI | 8 |  | E0710EP0200063 | M0710EP0207000
| ER021-M02-UE12 | FEEDER - MCC | MI | 8 |  | E0710EP0200064 | M0710EP0207000
| 0710EP02 | 710EP02-CE01 | MI | 9 |  | E0710EP0200065 | E0710EP0200064
| 0710EP02 | 710EP02-CE02 | MI | 9 |  | E0710EP0200066 | E0710EP0200064
| 0710EP02.ME01 | ELECTROMOTOR 1- FEEDER | MI | 9 |  | E0710EP0200067 | E0710EP0200065
| 0710EP02.ME02 | ELECTROMOTOR 2 - FEEDER | MI | 9 |  | E0710EP0200068 | E0710EP0200066
| 0710EP02.ME03 | ELECTROMOTOR 3 - FEEDER | MI | 9 |  | E0710EP0200069 | E0710EP0200065
| 710EP02.ME04 | ELECTROMOTOR 4- FEEDER | MI | 9 |  | E0710EP0200070 | E0710EP0200066
| 710EP02 | INLET | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0201000 | M0710EP0200000
| 710EP2 | AIR SPLIT | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0201010 | M0710EP0201000
| 710EP02 | BODY | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0201020 | M0710EP0201000
| 710EP02 | INSULATION | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0201030 | M0710EP0201000
| 710EP02 | OUTLET | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0202000 | M0710EP0200000
| 710EP02 | BODY | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0202010 | M0710EP0202000
| 710EP02 | INSULATION | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0202020 | M0710EP0202000
| 710EP02 | MAIN BODY | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0203000 | M0710EP0200000
| 710EP02 | COLLECTING ASSEMBLY | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0203010 | M0710EP0203000
| 710EP02 | SPROCKET-CHAIN | PART | 9 |  | M0710EP0203011 | M0710EP0203010
| 710EP02.ME03 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | M0710EP0203012 | M0710EP0203010
| 710EP02.ME04 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | M0710EP0203013 | M0710EP0203010
| 710EP02 | SHAFT | PART | 9 |  | M0710EP0203014 | M0710EP0203010
| 710EP02 | HAMMER | PART | 9 |  | M0710EP0203015 | M0710EP0203010
| 710EP02 | INSULATION | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0203020 | M0710EP0203000
| 710EP02 | Gas Distribution Screen1 | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0203030 | M0710EP0203000
| 710EP02 | Gas Distribution Screen2 | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0203040 | M0710EP0203000
| 710EP02 | DISCHARGE ASSEMBLY | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0203050 | M0710EP0203000
| 710EP02.ME01 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | M0710EP0203011 | M0710EP0203020
| 710EP02.ME02 | GEAR MOTOR | PART | 9 |  | M0710EP0203012 | M0710EP0203020
| 710EP02 | SHAFT-LANTERN WHEEL | PART | 9 |  | M0710EP0203011 | M0710EP0203020
| 710EP02 | HAMMER | PART | 9 |  | M0710EP0203011 | M0710EP0203020
| 710EP02 | BODY | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0203060 | M0710EP0203000
| 710EP02 | INSPECTION DOOR | PART | 9 |  | M0710EP0201011 | M0710EP0201010
| 710EP02 | FRAME | PART | 9 |  | M0710EP0201012 | M0710EP0201010
| 710EP02 | HOPPER | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0204000 | M0710EP0200000
| 710EP02 | BODY HOPPER | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0204010 | M0710EP0204000
| 710EP02 | INSULATION | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0204020 | M0710EP0204000
| 710EP02 | CHUTE | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0204030 | M0710EP0204000
| 710EP02 | DOUBLE DUMP VALVE | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0205000 | M0710EP0200000
| 710EP02.ME05 | GEAR MOTOR | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0205010 | M0710EP0205000
| 710EP02.ME06 | GEAR MOTOR | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0205020 | M0710EP0205000
| 710EP02.ME07 | GEAR MOTOR | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0205030 | M0710EP0205000
| 710EP02.ME08 | GEAR MOTOR | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0205040 | M0710EP0205000
| 710EP02 | ASSEMBLY DUMP VALVE | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0205050 | M0710EP0205000
| 710EP02 | STRUCTURE | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0206000 | M0710EP0200000
| 710EP02 | SUNDRY | SUB UNIT | 7 |  | M0710EP0207000 | M0710EP0200000
| 710EP02 | WATER CANAL | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0207010 | M0710EP0207000
| 710EP02 | HANDRAIL AND GRATING | MAINTAINABLE ITEM | 8 |  | M0710EP0207020 | M0710EP0207000