## 0710FR01
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0710FR01 | AIR HEATER | ASSET | 6 |  | M0710FR0100000
| 0710FR01 | CASING | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0101000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | body | MI | 8 |  | M0710FR0101001 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Damper | MI | 8 |  | M0710FR0101002 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Fireproof | MI | 8 |  | M0710FR0101003 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Actuators air-gas | MI | 8 |  | M0710FR0101004 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Unit Gas | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0102000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Valve | MI | 8 |  | M0710FR0102002 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | Sparkler | MI | 8 |  | M0710FR0102005 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | 710FN09 | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0103000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Dirve | MI | 8 |  | M0710FR0103001 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Fan | MI | 8 |  | M0710FR0103002 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | 710FN10 | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0104000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Dirve | MI | 8 |  | M0710FR0104001 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Fan | MI | 8 |  | M0710FR0104002 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | ACCESSORIES | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0105000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Duct | MI | 8 |  | M0710FR0105001 | M0710FR0105000
| 0710FR01 | Electrical panel | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0106000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | structure | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0107000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Metal beam | MI | 8 |  | M0710FR0107001 | M0710FR0107000
| 0710FR01 | Duct | MI | 8 |  | M0710FR0107002 | M0710FR0107000
| 0710FR01 | Impeller1 | Part | 9 |  | M0710FR0107005
| 0710FR01 | Casing1 | Part | 9 |  | M0710FR0107006
| 0710FR01 | shaft1 | Part | 9 |  | M0710FR0107007
| 0710FR01 | Damper1 | Part | 9 |  | M0710FR0107008
| 0710FR01 | Bearing Housing1 | Part | 9 |  | M0710FR0107009
| 0710FR01 | Coupling1 | Part | 9 |  | M0710FR0107010
| 0710FR01 | Impeller2 | Part | 9 |  | M0710FR0107013
| 0710FR01 | Casing2 | 9 | 9 |  | M0710FR0107014
| 0710FR01 | shaft2 | 9 | 9 |  | M0710FR0107015
| 0710FR01 | Damper2 | 9 | 9 |  | M0710FR0107016
| 0710FR01 | Bearing Housing2 | 9 | 9 |  | M0710FR0107017
| 0710FR01 | Coupling2 | 9 | 9 |  | M0710FR0107018
| 0710FR01.AA01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0710FR0100001 | M0710FR0106000
| 0710FR01.AA01.ZI96 | 710FR01.GAS STATION.209 .CONTROL MOTOR | PART | 8 |  | E0710FR0100002 | M0710FR0102000
| 0710FR01.AA01.FT76 | 710FR01.GAS STATION.109 DIFFERENCUAL PRESSURE TRANSMITTER | PART | 8 |  | E0710FR0100003 | M0710FR0102000
| 0710FR01.AA01.TT77 | 710FR01.GAS STATION.105 RESISTANCE THERMOMETER SENSOR PT100 | PART | 8 |  | E0710FR0100004 | M0710FR0102000
| 0710FR01.AA01.PS107 | 710FR01.GAS STATION.107 PRESSURE SWITCH | PART | 8 |  | E0710FR0100005 | M0710FR0102000
| 0710FR01.AA01.PT104 | 710FR01.GAS STATION.104 PRESSURE TRANSMITTER | PART | 8 |  | E0710FR0100006 | M0710FR0102000
| 0710FR01.AA01.PS204 | 710FR01.GAS STATION.204 PRESSURE SWITCH | PART | 8 |  | E0710FR0100007 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.111 | LIMIT SWITCH SLENOID VALVE | PART | 8 |  | E0710FR0100008 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.112 | LIMIT SWITCH SLENOID VALVE | PART | 8 |  | E0710FR0100009 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.113 | LIMIT SWITCH SLENOID VALVE | PART | 8 |  | E0710FR0100010 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.117 | SHUT OF VALVE | PART | 8 |  | E0710FR0100011 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.120 | VENT VALVE | PART | 8 |  | E0710FR0100012 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.205 | FLAME DETECTOR | PART | 8 |  | E0710FR0100013 | M0710FR0102000
| 0710FR01.GAS STATION.214 | LIMIT SWITCH | PART | 8 |  | E0710FR0100014 | M0710FR0102000
| ER022B02.UE02 | 0710FR01.FEEDER | MI | 8 |  | E0710FR0100015 | M0710FR0105000
| 0710FR01.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0710FR0100016 | M0710FR0105000
| 0710FR01.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0710FR0100017 | M0710FR0105000
| 0710FR01.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0710FR0100018 | M0710FR0105000
| 0710FR01 | Shall | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0101000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | body | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0101001 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Damper | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0101002 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Fireproof | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0101003 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Actuators air-gas | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0101004 | M0710FR0101000
| 0710FR01 | Unit Gas | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0102000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | TT | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0102001 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | Valve | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0102002 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | P.T | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0102003 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | Fire sensor | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0102004 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | Sparkler | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0102005 | M0710FR0102000
| 0710FR01 | 710FN09 | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0103000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Dirve | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0103001 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Fan | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0103002 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | 710FN10 | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0104000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Dirve | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0104001 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Fan | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0104002 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Other | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0105000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Duct | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR010501 | M0710FR010500
| 0710FR01 | Cable Tray | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR010502 | M0710FR010500
| 0710FR01 | Cables | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR010503 | M0710FR010500
| 0710FR01 | Arting | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR010504 | M0710FR010500
| 0710FR01 | Lightning | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR010505 | M0710FR010500
| 0710FR01 | Fuse Acc | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR010506 | M0710FR010500
| 0710FR01 | Electrical panel | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0106000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | structure | Sub Unit | 7 |  | M0710FR0107000 | M0710FR0100000
| 0710FR01 | Metal beam | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0107001 | M0710FR0107000
| 0710FR01 | Duct | Maintainable Item | 8 |  | M0710FR0107002 | M0710FR0107000
| 0710FR01 | Electro-Motor1 | Part | 9 |  | M0710FR0103003 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | LCB1 | Part | 9 |  | M0710FR0103004 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Impeller1 | Part | 9 |  | M0710FR0103005 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Casing1 | Part | 9 |  | M0710FR0103006 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | shaft1 | Part | 9 |  | M0710FR0103007 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Damper1 | Part | 9 |  | M0710FR0103008 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Bearing Housing1 | Part | 9 |  | M0710FR0103009 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Coupling1 | Part | 9 |  | M0710FR0103010 | M0710FR0103000
| 0710FR01 | Electro-Motor2 | Part | 9 |  | M0710FR0104003 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | LCB2 | Part | 9 |  | M0710FR0104004 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Impeller2 | Part | 9 |  | M0710FR0104005 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Casing2 | Part | 9 |  | M0710FR0104006 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | shaft2 | Part | 9 |  | M0710FR0104007 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Damper2 | Part | 9 |  | M0710FR0104008 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Bearing Housing2 | Part | 9 |  | M0710FR0104009 | M0710FR0104000
| 0710FR01 | Coupling2 | Part | 9 |  | M0710FR0104010 | M0710FR0104000