## 0950PS02
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| 0950PS02 |  | ASSET | 6 |  | M0950PS0200000
| DRIVE UNIT | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0950PS0201000 | M0950PS0200000
| 0950PS02.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E0950PS0200001 | M0950PS0201000
| 0950PS02.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0950PS0200002 | M0950PS0201000
| ER021M04.UE06.950PS2.ME01 | 950PS02.ME01.FEEDER | MI | 8 |  | E0950PS0200003 | M0950PS0201000
| ACCESSORY | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M0950PS0203000 | M0950PS0200000
| 0950PS02.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0950PS0200004 | M0950PS0203000
| 0950PS02.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0950PS0200005 | M0950PS0203000
| 0950PS02.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0950PS0200006 | M0950PS0203000
| 0950PS02 | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0950PS0201000 | M0950PS0200000
| 0950PS02.ME01 | MOTOR | SUB | 8 |  | M0950PS0201001 | M0950PS0201000
|  | PUMP UNIT | SUB | 7 |  | M0950PS0202000 | M0950PS0200000
|  | casing | PART | 8 | 44001250015 | M0950PS0202001 | M0950PS0202000 | 198256-m1
|  | impeller | PART | 8 | 44001250017 | M0950PS0202002 | M0950PS0202000 | 198278-m1
|  | inlet | PART | 8 | 44001250016 | M0950PS0202003 | M0950PS0202000 | 198258-m1
|  | back liner | PART | 8 | 44001250014 | M0950PS0202004 | M0950PS0202000 | 110059-m2
|  | lantern ring | PART | 8 | 44001250019 | M0950PS0202005 | M0950PS0202000 | 110144-1
|  | shaft sleeve | PART | 8 | 44001250040 | M0950PS0202006 | M0950PS0202000 | 148200-4
|  | frame | MI | 8 |  | M0950PS0202007 | M0950PS0202000 | 310431-1
|  | motor plate | PART | 8 |  | M0950PS0202008 | M0950PS0202000 | 101681-m1
|  | adapter frame | PART | 8 |  | M0950PS0202009 | M0950PS0202000 | 217896-1
|  | BEARING ASSEMBLY | PART | 8 |  | M0950PS0202010 | M0950PS0202000 | 203788-m1
|  | v-belt guard lower part | PART | 8 |  | M0950PS0202011 | M0950PS0202000 | 195403-m2
|  | v-belt guard cover | PART | 8 |  | M0950PS0202012 | M0950PS0202000 | 195382-m3
|  | casing seal gasket | PART | 8 | 44001250032 | M0950PS0202013 | M0950PS0202000 | 196840-1
|  | packing t=2 | PART | 8 | 44001250033 | M0950PS0202014 | M0950PS0202000 | 134005-2
|  | packing t=5 | PART | 8 |  | M0950PS0202015 | M0950PS0202000 | 157693-1
|  | inlet door packing t=5 | PART | 8 |  | M0950PS0202016 | M0950PS0202000 | 198385-3
|  | inlet door packing t=2 | PART | 8 | 44001250211 - 0033 | M0950PS0202017 | M0950PS0202000 | 198385-2
|  | inlet door packing t=1 | PART | 8 |  | M0950PS0202018 | M0950PS0202000 | 198385-1
|  | Stuffing box | PART | 8 | 44001250041 | M0950PS0202019 | M0950PS0202000 | 211930-1
|  | packing box 10*10 | PART | 8 |  | M0950PS0202020 | M0950PS0202000
|  | Gland | PART | 8 | 44001250022 | M0950PS0202021 | M0950PS0202000 | 215205-m1
|  | seal ring-o 35*5 | PART | 8 | 44011070009 | M0950PS0202022 | M0950PS0202000 | 953134
|  | seal ring-t 48*62*8 | PART | 8 | 44011020027 | M0950PS0202023 | M0950PS0202000 | 956049
|  | plug dy 16.1 | MI | 8 |  | M0950PS0202024 | M0950PS0202000
|  | adjusting arm-motor plate | PART | 8 |  | M0950PS0202025 | M0950PS0202000 | 157996-m1
|  | pad v-belt | PART | 8 |  | M0950PS0202026 | M0950PS0202000 | 220962-1
|  | adjusting screw-motor plate | PART | 8 |  | M0950PS0202027 | M0950PS0202000 | 157994-1
|  | protection plate | PART | 8 |  | M0950PS0202028 | M0950PS0202000 | 2211006-1
|  | sign rotating shaft | PART | 8 |  | M0950PS0202029 | M0950PS0202000 | 224787-en
|  | signs | MI | 8 |  | M0950PS0202030 | M0950PS0202000 | 500125-s2
|  | skylt warning guard | PART | 8 |  | M0950PS0202031 | M0950PS0202000 | 180087-en
|  | tube-D 6/4*2000 | PART | 8 |  | M0950PS0202032 | M0950PS0202000 | 920049
|  | sleeve 14/5-6 | PART | 8 |  | M0950PS0202033 | M0950PS0202000 | 955168
|  | coupling wa-6-1/8" | PART | 8 |  | M0950PS0202034 | M0950PS0202000 | 953747
|  | coupling sms 2751-6-1/4" | PART | 8 |  | M0950PS0202035 | M0950PS0202000 | 955551
|  | lubricator din3404 m16*15 | PART | 8 |  | M0950PS0202036 | M0950PS0202000
|  | screw iso4017-m8*60-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202037 | M0950PS0202000
|  | screw iso4762-m10*14-8.8 پیچ آلن استوانه ای | PART | 8 | 44011040458 | M0950PS0202038 | M0950PS0202000 | 980137
|  | screw iso4017-m10*30-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202039 | M0950PS0202000
|  | studs din938-m10*52 | PART | 8 |  | M0950PS0202040 | M0950PS0202000 | 954736
|  | screw iso4762-m12*35-8.8 پیچ آلن استوانه ای | PART | 8 | 44011040011 | M0950PS0202041 | M0950PS0202000 | 950905
|  | screw iso4017-m12*35-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202042 | M0950PS0202000
|  | screw iso4017-m12*40-8.8 | PART | 8 | 44011040291 | M0950PS0202043 | M0950PS0202000 | 950756
|  | screw iso4017-m16*40-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202044 | M0950PS0202000
|  | screw iso4017-m16*45-8.8 | PART | 8 | 44011040232 | M0950PS0202045 | M0950PS0202000 | 950781
|  | screw iso4017-m16*120-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202046 | M0950PS0202000
|  | nut iso4032-m8-8/m6m | PART | 8 |  | M0950PS0202047 | M0950PS0202000
|  | nut iso4032-m10-8/m6m | PART | 8 |  | M0950PS0202048 | M0950PS0202000
|  | nut iso4161-m10/m6mf | PART | 8 | 44011050014 | M0950PS0202049 | M0950PS0202000 | 951092
|  | nut iso4032-m16-8/m6m | PART | 8 |  | M0950PS0202050 | M0950PS0202000
|  | nut iso4032-m30-8/m6m | PART | 8 |  | M0950PS0202051 | M0950PS0202000
|  | washer iso7089-8-200hv/brb | PART | 8 |  | M0950PS0202052 | M0950PS0202000
|  | washer iso7089-12-200hv/brb | PART | 8 | 44011060015 | M0950PS0202053 | M0950PS0202000 | 951127 - A13
|  | washer iso7089-16-200hv/brb | PART | 8 | 44011060018 | M0950PS0202054 | M0950PS0202000 | 951130 - A17
|  | attachment | PART | 8 |  | M0950PS0202055 | M0950PS0202000
|  | drip pam | PART | 8 |  | M0950PS0202056 | M0950PS0202000
|  | flange weld dn50 | PART | 8 |  | M0950PS0202057 | M0950PS0202000
|  | flange weld dn65 | PART | 8 |  | M0950PS0202058 | M0950PS0202000
|  | flange packing 1.5 dn50 | PART | 8 |  | M0950PS0202059 | M0950PS0202000
|  | flange packing 1.5 dn65 | PART | 8 |  | M0950PS0202060 | M0950PS0202000
|  | screw iso4017-m16*60-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202061 | M0950PS0202000
|  | screw iso4017-m16*40-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202062 | M0950PS0202000
|  | nut iso4032-m16-8/m6m | PART | 8 |  | M0950PS0202063 | M0950PS0202000
|  | washer iso7089-16-200hv/brb | PART | 8 |  | M0950PS0202064 | M0950PS0202000
|  | nut iso4032-m12-8/m6m | PART | 8 |  | M0950PS0202065 | M0950PS0202000
|  | screw iso4014-m12*60-8.8 | PART | 8 |  | M0950PS0202066 | M0950PS0202000
|  | washer iso7089-12-200hv/brb | PART | 8 |  | M0950PS0202067 | M0950PS0202000
|  | motor sheave 3spb170 | PART | 8 |  | M0950PS0202068 | M0950PS0202000
|  | motor bushing 2517d48 | PART | 8 |  | M0950PS0202069 | M0950PS0202000
|  | pump sheave 3spb200 | PART | 8 |  | M0950PS0202070 | M0950PS0202000
|  | pump bushing 2517d50 | PART | 8 |  | M0950PS0202071 | M0950PS0202000
|  | v-belt spb1400 | PART | 8 |  | M0950PS0202072 | M0950PS0202000
|  | cover plate - motor | PART | 8 |  | M0950PS0202073 | M0950PS0202000
|  | anchor bolt m20 | PART | 8 |  | M0950PS0202074 | M0950PS0202000
|  | pressure gauge equipment | PART | 8 |  | M0950PS0202075 | M0950PS0202000
|  | shaft | PART | 8 | 44001250066 | M0950PS0202076 | M0950PS0202000 | DL355
|  | BEARING ASSEMBLY | mi | 8 |  | M0950PS0202077 | M0950PS0202000
|  | shaft / axel | PART | 9 | 44001250066 | M0950PS0202078 | M0950PS0102077 | 203787- m1
|  | key-t 14*9*100 / kil | PART | 9 |  | M0950PS0202079 | M0950PS0102077 | 899014-100
|  | lock washer mb13 | PART | 9 |  | M0950PS0202080 | M0950PS0102077 | 954128
|  | lock nut km 13 | PART | 9 | 44011010242 | M0950PS0202081 | M0950PS0102077 | 954177
|  | plug | PART | 9 |  | M0950PS0202082 | M0950PS0102077 | 951240
|  | shaft seal | PART | 9 |  | M0950PS0202083 | M0950PS0102077 | 180095-1
|  | slinger | PART | 9 | 44001250028 | M0950PS0202084 | M0950PS0102077 | 092755-A
|  | cover drive side ( end cover ) | PART | 9 | 44001250070 | M0950PS0202085 | M0950PS0102077 | 092757-A
|  | cover pump side ( front cover ) | PART | 9 | 44001250069 | M0950PS0202086 | M0950PS0102077 | 092756-A
|  | bearing housing | PART | 9 | 44001250068 | M0950PS0202087 | M0950PS0102077 | 101848-2
|  | bearing nu313 ecp | PART | 9 | 44011010022 | M0950PS0202088 | M0950PS0102077 | 954030
|  | bearing 22313 cc | PART | 9 | 44011010023 | M0950PS0202089 | M0950PS0102077 | 953955
|  | v-ring 75A | PART | 9 | 44011070020 | M0950PS0202090 | M0950PS0102077 | 953325
|  | v-ring 60A | PART | 9 | 44011070019 | M0950PS0202091 | M0950PS0102077 | 950200
|  | screw iso 4029 - m6*8/msk6ss | PART | 9 |  | M0950PS0202092 | M0950PS0102077 | 951623
|  | screw iso 4017 - m10*30/m6s-h | PART | 9 | 44011040174 | M0950PS0202093 | M0950PS0102077 | 950733
|  | lubricator ch kr 1/8" / nippel | PART | 9 |  | M0950PS0202094 | M0950PS0102077 | 940139
|  | shaft spacer | PART | 9 | 44001250067 | M0950PS0202095 | M0950PS0102077 | DL 356