## ER011
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| ER011 | ELECTRICAL ROOM 01 | ASSET | 6 |  | E0ER0110000000
| Accessories |  | SUB | 7 |  | E0ER0110001000 | E0ER0110000000
| ER001S01.L012.ES01 | EMERGENCY PUSH BOTTON DOOR1 FOR ER00 | PART | 8 |  | E0ER0110001001 | E0ER0110001000
| ER001S01.L012.ES02 | EMERGENCY PUSH BOTTON DOOR2 FOR ER00 | PART | 8 |  | E0ER0110001002 | E0ER0110001000
| ER011M01 | MCC1 | MI | 7 |  | E0ER0110002000 | E0ER0110000000
| ER011.ES01 | EMERGENCY PUSH BOTTON FOR TRANSFORMER | PART | 8 |  | E0ER0110002001 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE01 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0110002002 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE02 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0110002003 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE03 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0110002004 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0110002005 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0110002006 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE05.SPARE | FEEDRE SPARE | MI | 9 |  | E0ER0110002007 | E0ER0110002006
| ER011M01.UE06 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0110002008 | E0ER0110002000
| ER011M01.UE06.SPARE | SPARE | MI | 9 |  | E0ER0110002009 | E0ER0110002008
| ER011M01.UE07 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0110002010 | E0ER0110002000
| ER011S01.U02.LL1 | INCOMING FEEDER | MI | 7 |  | E0ER0110002011 | E0ER0110000000
| ER011S01.U05.LT4 | TRANSFORMER FEEDER | MI | 7 |  | E0ER0110002012 | E0ER0110002011
| ER011T01 | TRANSFORMER | MI | 7 |  | E0ER0110002013 | E0ER0110002012
| ER011S01.U06.LT5 | SPARE FEEDEER | MI | 7 |  | E0ER0110002014 | E0ER0110002011
| ER012Q01 | RPC PANEL | MI | 7 |  | E0ER0110002015 | E0ER0110000000
| ER012B01 | ACC PANEL | MI | 7 |  | E0ER0110002016 | E0ER0110000000
| ER012A01 | UPS | SUB | 7 |  | E0ER0110002017 | E0ER0110000000
| ER012A01.BA | BATTERY BANK | MI |  |  | E0ER0110002018 | E0ER0110002017
| ER011D01.CE01 | BATTERY CHARGER | SUB | 7 |  | E0ER0110002019 | E0ER0110000000
| ER011D01.CE02 | FUSE BOX | MI |  |  | E0ER0110002020 | E0ER0110002019
| ER032D02 | BATTERY BANK | MI |  |  | E0ER0110002021 | E0ER0110002019