## ER021
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| ER021 | ELECTRICAL ROOM 02 | ASSET | 6 |  | E0ER0210000000
| Accessories |  | SUB | 7 |  | E0ER0210001000 | E0ER0210000000
| ER001S01.L011.ES04 | EMERGENCY PUSHBUTTON ROOM DOOR 1 | PART | 8 |  | E0ER0210001001 | E0ER0210001000
| ER001S01.L011.ES05 | EMERGENCY PUSHBUTTON ROOM DOOR 2 | PART | 8 |  | E0ER0210001002 | E0ER0210001000
| ER021M01 | MCC1 | SUB | 7 |  | E0ER0210002000 | E0ER0210002156
| ER021M01.ES01 | EMERGENCY PUSHBUTTON FOR ER021T01 | MI | 8 |  | E0ER0210002002 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE01 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0210002003 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE02 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002004 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE02.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002005 | E0ER0210002004
| ER021M01.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002006 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002007 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE04.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002008 | E0ER0210002007
| ER021M01.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002009 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002010 | E0ER0210002009
| ER021M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002011 | E0ER0210002009
| ER021M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002012 | E0ER0210002009
| ER021M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002013 | E0ER0210002009
| ER021M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002014 | E0ER0210002009
| ER021M01.UE06 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002015 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE07 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002016 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE09 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002017 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE09 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002018 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE10 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002019 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE10.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002020 | E0ER0210002019
| ER021M01.UE10.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002021 | E0ER0210002019
| ER021M01.UE10.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002022 | E0ER0210002019
| ER021M01.UE11 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002023 | E0ER0210002000
| ER021M01.UE11.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002024 | E0ER0210002023
| ER021M02 | MCC2 | SUB | 7 |  | E0ER0210002025 | E0ER0210002157
| ER021M02.ES01 | EMERGENCY PUSHBUTTON FOR ER021T02 | MI | 8 |  | E0ER0210002026 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE01 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0210002027 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE02 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002028 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE02.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002029 | E0ER0210002028
| ER021M02.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002030 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002031 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE04.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002032 | E0ER0210002031
| ER021M02.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002033 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002034 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002035 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002036 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002037 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002038 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002039 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002040 | E0ER0210002033
| ER021M02.UE06 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002041 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE06.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002042 | E0ER0210002041
| ER021M02.UE07 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002043 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE09 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002044 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE09 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002045 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002046 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002047 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002048 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002049 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002050 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002051 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002052 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE09.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002053 | E0ER0210002045
| ER021M02.UE10 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002054 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE11 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002055 | E0ER0210002025
| ER021M02.UE12 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002056 | E0ER0210002025
| ER021M03 | MCC3 | SUB | 7 |  | E0ER0210002057 | E0ER0210002158
| ER021M03.ES01 | EMERGENCY PUSHBUTTON FOR ER021T03 | MI | 8 |  | E0ER0210002058 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE01 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0210002059 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE02 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002060 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002061 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE03.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002062 | E0ER0210002061
| ER021M03.UE03.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002063 | E0ER0210002061
| ER021M03.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002064 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE06 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002065 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE07 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002066 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE07.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002067 | E0ER0210002066
| ER021M03.UE09 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002068 | E0ER0210002057
| ER021M03.UE09 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002069 | E0ER0210002057
| ER021M04 | MCC4 | SUB | 7 |  | E0ER0210002070 | E0ER0210002159
| ER021M04.ES01 | EMERGENCY PUSHBUTTON FOR ER021T04 | MI | 8 |  | E0ER0210002071 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE01 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0210002072 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE02 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002073 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002074 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE03.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002075 | E0ER0210002074
| ER021M04.UE03.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002076 | E0ER0210002074
| ER021M04.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002077 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002078 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE06 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002079 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE06.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002080 | E0ER0210002079
| ER021M04.UE07 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002081 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE07.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002082 | E0ER0210002081
| ER021M04.UE07.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002083 | E0ER0210002081
| ER021M04.UE07.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002084 | E0ER0210002081
| ER021M04.UE07.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002085 | E0ER0210002081
| ER021M04.UE07.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002086 | E0ER0210002081
| ER021M04.UE09 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002087 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE09 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0210002088 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE10 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002089 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE10.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002090 | E0ER0210002089
| ER021M04.UE11 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002091 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE11.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002092 | E0ER0210002091
| ER021M04.UE11.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002093 | E0ER0210002091
| ER021M04.UE11.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002094 | E0ER0210002091
| ER021M04.UE12 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002095 | E0ER0210002070
| ER021M04.UE12.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0210002096 | E0ER0210002095
| ER021M05 | MCC5 | SUB | 7 |  | E0ER0210002097 | E0ER0210002160
| ER021M05.UE01 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0210002098 | E0ER0210002097
| ER021M05.UE02 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002099 | E0ER0210002097
| ER021M05.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002100 | E0ER0210002097
| ER021M06 | MCC6 | SUB | 7 |  | E0ER0210002101 | E0ER0210002119
| ER021M06.UE01 | COUPLING | MI | 8 |  | E0ER0210002102 | E0ER0210002101
| ER021M06.UE02 | EMERGENCY INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0210002103 | E0ER0210002162
| ER021M06.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002104 | E0ER0210002101
| ER021M06.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002105 | E0ER0210002101
| ER021M06.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0210002106 | E0ER0210002101
| ER021M07 | MCC7 | MI | 7 |  | E0ER0210002107 | E0ER0210002108
| ER021M01.UE11.ER021M07.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002108 | E0ER0210002023
| ER021M08 | MCC8 | MI | 7 |  | E0ER0210002109 | E0ER0210002110
| ER021M03.UE07.ER021M08.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002110 | E0ER0210002066
| ER021S01.U01.LT11 | SPARE FEEDER | MI | 7 |  | E0ER0210002112 | E0ER0210002113
| ER021S01.U13.LL11 | INCOMING FEEDER 1 | MI | 7 |  | E0ER0210002113 | E0ER0210000000
| ER021S01.U14.LQ12 | BUS COUPLER | MI | 7 |  | E0ER0210002114 | E0ER0210000000
| ER021S02.U01.LR12 | BUS RISER | MI | 7 |  | E0ER0210002115 | E0ER0210000000
| ER021S02.U02.LL21 | INCOMING FEEDER 2 | MI | 7 |  | E0ER0210002116 | E0ER0210000000
| ER021S02.U11.LS25 | SPARE FEEDER | MI | 7 |  | E0ER0210002117 | E0ER0210002116
| ER021S01.U04.LT12 | ER021T01 | MI | 7 |  | E0ER0210002118 | E0ER0210002113
| ER021S01.U05.LT13 | ER021T02 | MI | 7 |  | E0ER0210002119 | E0ER0210002113
| ER021S01.U06.LT14 | ER021T05 | MI | 7 |  | E0ER0210002120 | E0ER0210002113
| ER021S02.U03.LT21 | ER021T06 | MI | 7 |  | E0ER0210002121 | E0ER0210002116
| ER021S02.U08.LT22 | ER021T03 | MI | 7 |  | E0ER0210002122 | E0ER0210002116
| ER021S02.U09.LT23 | ER021T04 | MI | 7 |  | E0ER0210002123 | E0ER0210002116
| ER021S03.U01.LG22 | MVD EMERGENCY FOR DISEL2 | MI | 7 |  | E0ER0210002163 | سریال دیزل شماره 2
| ER022Q01 | RPC PANEL 1 | MI | 7 |  | E0ER0210002125 | E0ER0210000000
| ER022Q02 | RPC PANEL 2 | MI | 7 |  | E0ER0210002126 | E0ER0210000000
| ER022Q03 | RPC PANEL 3 | MI | 7 |  | E0ER0210002127 | E0ER0210000000
| ER022Q04 | RPC PANEL 4 | MI | 7 |  | E0ER0210002128 | E0ER0210000000
| ER022Q05 | RPC PANEL 5 | MI | 7 |  | E0ER0210002129 | E0ER0210000000
| ER022Q06 | RPC PANEL 6 | MI | 7 |  | E0ER0210002130 | E0ER0210000000
| ER022Q07 | RPC PANEL 7 | MI | 7 |  | E0ER0210002131 | E0ER0210000000
| ER022Q08 | RPC PANEL 8 | MI | 7 |  | E0ER0210002132 | E0ER0210000000
| ER022Q09 | RPC PANEL 9 | MI | 7 |  | E0ER0210002133 | E0ER0210000000
| ER022Q10 | RPC PANEL 10 | MI | 7 |  | E0ER0210002134 | E0ER0210000000
| ER022Q11 | RPC PANEL 11 | MI | 7 |  | E0ER0210002135 | E0ER0210000000
| ER022B01.UE01 | ACC PANEL 1 | MI | 7 |  | E0ER0210002136 | E0ER0210000000
| ER021M01.UE10.ER022B01.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002164 | E0ER0210002136
| ER022B01.UE02 | ACC PANEL 1 | MI | 7 |  | E0ER0210002137 | E0ER0210000000
| ER022B02.UE01 | ACC PANEL 2 | MI | 7 |  | E0ER0210002138 | E0ER0210000000
| ER021M06.UE03.ER022B02.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002165 | E0ER0210002138
| ER022B02.UE02 | ACC PANEL 2 | MI | 7 |  | E0ER0210002139 | E0ER0210000000
| ER022B03.UE01 | ACC PANEL 3 | MI | 7 |  | E0ER0210002140 | E0ER0210000000
| ER021M03.UE07.ER022B03.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002166 | E0ER0210002140
| ER022B03.UE02 | ACC PANEL 3 | MI | 7 |  | E0ER0210002141 | E0ER0210000000
| ER022B04.UE01 | ACC PANEL 4 | MI | 7 |  | E0ER0210002142 | E0ER0210000000
| ER021M04.UE11.ER022B04.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002167 | E0ER0210002142
| ER022B04.UE02 | ACC PANEL 4 | MI | 7 |  | E0ER0210002143 | E0ER0210000000
| ER022B12.UE01 | ACC PANEL 12 | MI | 7 |  | E0ER0210002144 | E0ER0210000000
| ER021M02.UE09.ER022B12.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002168 | E0ER0210002144
| ER021A01 | UPS1 | MI | 7 |  | E0ER0210002145 | E0ER0210000000
| ER021A01.BA | BATTERY BANK UPS1 | PART | 8 |  | E0ER0210002146 | E0ER0210002145
| ER021A01.CE01 | UPS Maintenance Bypass Panel | MI | 8 |  | E0ER0210002147 | E0ER0210002145
| ER021A02 | UPS2 | MI | 7 |  | E0ER0210002148 | E0ER0210000000
| ER021A02.BA | BATTERY BANK UPS2 | PART | 8 |  | E0ER0210002149 | E0ER0210002148
| ER021M06.UE03.ER022A11.UE01 | FEEDER1 | MI | 8 |  | E0ER0210002150 | E0ER0210002145
| ER021M03.UE07.ER022A01.UE01 | FEEDER2 | MI | 8 |  | E0ER0210002151 | E0ER0210002148
| ER022D01.CE01 | BATTERY CHARGER | MI | 7 |  | E0ER0210002152 | E0ER0210000000
| ER022D01.CE02 | FUSE BOX | MI | 8 |  | E0ER0210002153 | E0ER0210002152
| ER022D02 | BATTERY DC | MI | 8 |  | E0ER0210002154 | E0ER0210002152
| ER021M02.UE06.ER022D01.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0210002155 | E0ER0210002152
| ER021T01 | TRANSFORMER 1 | MI | 7 |  | E0ER0210002156 | E0ER0210002118
| ER021T02 | TRANSFORMER 2 | MI | 7 |  | E0ER0210002157 | E0ER0210002126
| ER021T03 | TRANSFORMER 3 | MI | 7 |  | E0ER0210002158 | E0ER0210002122
| ER021T04 | TRANSFORMER 4 | MI | 7 |  | E0ER0210002159 | E0ER0210002123
| ER021T05 | TRANSFORMER 5 | MI | 7 |  | E0ER0210002160 | E0ER0210002120
| ER021T06 | TRANSFORMER 6 | MI | 7 |  | E0ER0210002161 | E0ER0210002121
| ER021T07 | TRANSFORMER 7 | MI | 7 |  | E0ER0210002162 | E0ER0210002163
اخرین سریال2168