## ER031
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| ER031 | ELECTRICAL ROOM 03 | ASSET | 6 |  | E0ER0310000000
| Accessories |  | SUB | 7 |  | E0ER0310001000 | E0ER0310000000
| ER001S01.L022.ES06 | EMERGENCY PUSHBUTTON ROOM DOOR 1 | PART | 8 |  | E0ER0310001001 | E0ER0310001000
| ER001S01.L022.ES07 | EMERGENCY PUSHBUTTON ROOM DOOR 2 | PART | 8 |  | E0ER0310001002 | E0ER0310001000
| ER031M01 | MCC1 | MI | 7 |  | E0ER0310001003 | E0ER0310001038
| ER031M01.ES01 | EMERGENCY PUSHBUTTON FOR ER031T01 | MI | 8 |  | E0ER0310001004 | E0ER0310001024
| ER031M01.UE01 | INCOMING | MI | 8 |  | E0ER0310001005 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE02 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0310001006 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE03 | POWER FACTOR CORRECTION | MI | 8 |  | E0ER0310001007 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001008 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE04.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001009 | E0ER0310001008
| ER031M01.UE04.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001010 | E0ER0310001008
| ER031M01.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001011 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001012 | E0ER0310001011
| ER031M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001013 | E0ER0310001011
| ER031M01.UE05.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001014 | E0ER0310001011
| ER031M01.UE06 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001015 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE07 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001016 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE08 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001017 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE08.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001018 | E0ER0310001017
| ER031M01.UE09 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001019 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE10 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001020 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE11 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8 |  | E0ER0310001021 | E0ER0310001003
| ER031M01.UE11.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001022 | E0ER0310001021
| ER031M01.UE11.SPARE FEEDER | FEEDER SPARE | MI | 9 |  | E0ER0310001023 | E0ER0310001021
| ER031S01.U01.LT01 | ER031T01 | MI | 7 |  | E0ER0310001024 | E0ER0310001026
| ER031S01.U02.LT02 | SPARE FEEDER | MI | 7 |  | E0ER0310001025 | E0ER0310001026
| ER031S01.U03.LL01 | INCOMING FEEDER | MI | 7 |  | E0ER0310001026 | E0ER0310000000
| ER032Q01 | RPC PANEL 1 | MI | 7 |  | E0ER0310001027 | E0ER0310000000
| ER032Q02 | RPC PANEL 2 | MI | 7 |  | E0ER0310001028 | E0ER0310000000
| ER032Q03 | RPC PANEL 3 | MI | 7 |  | E0ER0310001029 | E0ER0310000000
| ER032B01.UE01 | ACC PANEL | MI | 7 |  | E0ER0310001030 | E0ER0310000000
| ER031M01.UE04.ER031B01.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0310001039 | E0ER0310001030
| ER032A01 | UPS | SUB | 7 |  | E0ER0310001031 | E0ER0310000000
| ER032A01.BA | BATTERY BANK UPS | PART | 8 |  | E0ER0310001032 | E0ER0310001031
| ER032B01.UE01 | FUSE ACC | PART | 8 |  | E0ER0310001033 | E0ER0310001031
| ER032D01.CE01 | BATTERY CHARGER | SUB | 7 |  | E0ER0310001034 | E0ER0310000000
| ER032D01.CE02 | FUSE BOX | MI | 8 |  | E0ER0310001035 | E0ER0310001034
| ER032D02 | BATTERY DC | MI | 8 |  | E0ER0310001036 | E0ER0310001034
| ER031M01.UE04.ER031D01.UE01 | FEEDER | MI | 8 |  | E0ER0310001037 | E0ER0310001034
| ER031T01 | TRANSFORMER 1 | MI | 7 |  | E0ER0310001038 | E0ER0310001024