## ER041
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
| ER041 | ELECTRICAL ROOM 01 | ASSET | 6 |  | E0ER0410000000
| Accessories |  | SUB | 7 |  | E0ER0110001000 | E0ER0110000000
| ER001S01.L012.ES01 | EMERGENCY PUSH BOTTON DOOR1 FOR ER00 | PART | 8 |  | E0ER0110001001 | E0ER0110001000
| ER001S01.L012.ES02 | EMERGENCY PUSH BOTTON DOOR2 FOR ER00 | PART | 8 |  | E0ER0110001002 | E0ER0110001000
| ER041M01 | MCC PANEL | SUB | 7 |  | E0ER0110002000 | E0ER0110000000
| ER041M01.ES02 | EMERGENCY PUSH BOTTON FOR TRANSFORMER | PART | 8
| ER001S01_L013.ES03 | EMERGENCY PUSH BOTTON FOR ACC ROOM | PART | 8
| ER001S01_L013.ES04 | EMERGENCY PUSH BOTTON FOR MCC ROOM | PART | 8
| ER041M01.UE01 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8
| ER041M01.UE02 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8
| ER041M01.UE03 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8
| ER041M01.UE04 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8
| ER041M01.UE05 | DISTRIBUTION PANEL | MI | 8
| ER041M01.UE05.SPARE | SPARE | MI | 9
| ER041M01.UE05.SPARE | SPARE | MI | 9
| ER041M01.UE05.SPARE | SPARE | MI | 9
| ER041M01.UE05.SPARE | SPARE | MI | 9
| ER041S01.U04.LL1 | INCOMING FEEDER |  | 7
| ER041S01.U01.LT01 | TRANSFORMER FEEDER |  | 7
| ER041T01 | TRANSFORMATOR |  | 7
| ER041S01.U02.LS01 | ROLLER PRESS DRIVE 1 |  | 7
| ER041S01.U03.LS2 | ROLLER PRESS DRIVE 2 |  | 7
| ER042Q01 | RPC PANEL | MI | 7 |  | E0ER0110002015 | E0ER0110000000
| ER042B01 | ACC PANEL | MI | 7 |  | E0ER0110002016 | E0ER0110000000
| ER042C01 | VVVF PANEL FOR 150BC1 | MI | 7
| ER042C02 | VVVF PANEL FOR 150RS1 | MI | 7
| ER0412A01 | UPS | SUB | 7 |  | E0ER0110002017 | E0ER0110000000
| ER0412A01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0ER0110002018 | E0ER0110002017
| ER0412A01.BA | BATTERY BANK | MI | 8 |  | E0ER0110002019
| ER042D01 | BATTERY CHARGER | SUB | 7 |  | E0ER0110002020 | E0ER0110000000
| ER042D01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0ER0110002021 | E0ER0110002019
| ER042D01.BA | BATTERY BANK | MI | 8 |  | E0ER0110002022
| ER041N01.UE01 | LIGHTING PANEL | MI | 8