## 0710FN05
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
ROFNCE0007 | 0710FN05 |  |  | 6 |  | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0501000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | ROTARY UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0502000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | DAMPER UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0504000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | ACCESSORIES | SUB | 7 |  | M0710FN0506000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05.AT01 | ACTUATOR | MI | 8 |  | M0710FN0504020 | M0710FN0504000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CASING | SUB | 7 |  | M0710FN0503000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BEARING HOUSING | MI | 8 |  | M0710FN0502010 | M0710FN0502000
ROFNCE0007 | DRIVE UNIT LIQUID STARTER |  | SUB | 8 |  | E0710FN0500001 | E0710FN0500007
ROFNCE0007 | 0710FN05.HE01 | HEATER | PART | 9 |  | E0710FN0500002 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.HE02 | HEATER | PART | 9 |  | E0710FN0500003 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 9 |  | E0710FN0500005 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E0710FN0500006 | M0710FN0501000
ROFNCE0007 | 0710FN05.1R01 | LIQUID STARTER | SUB | 7 |  | E0710FN0500007 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05.1R01.M10 | ELECTRO MOTOR | MI | 9 |  | E0710FN0500008 | E0710FN0500001
ROFNCE0007 | 0710FN05.AT01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0710FN0500015 | M0710FN0504020
ROFNCE0007 | 0710FN05.ME01.TT34 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500016 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.ME01.TT35 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500017 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.ME01.TT36 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500018 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.ME01.TT37 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500019 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.ME01.TT38 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500020 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05.AA01.CE01 | MONITOR PANEL | PART | 9 |  | E0710FN0500021 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05.AA01.TT78 | MONITOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500022 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05.AA01.TT80 | MONITOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0500023 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05.AA01.VT58 | FAN VIBRATION | PART | 9 |  | E0710FN0500024 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05.AA01.VT59 | FAN VIBRATION | PART | 9 |  | E0710FN0500025 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0710FN0500026 | M0710FN0506000
ROFNCE0007 | 0710FN05.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0710FN0500027 | M0710FN0506000
ROFNCE0007 | 0710FN05.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0710FN0500028 | M0710FN0506000
ROFNCE0007 | ER021S01.U11.LS17 | 710FN05.ME01.FEEDER | MI | 8 |  | E0710FN0500029 | M0710FN0501000
ROFNCE0007 | ER021M02.UE06.710FN5.IR01 | 710FN05.1R01.M10.FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0500030 | E0710FN0500001
ROFNCE0007 | ER021M02.UE06.710FN5.IR01 | 710FN05.1R01.FEEDER | MI | 8 |  | E0710FN0500031 | E0710FN0500001
ROFNCE0007 | ER021M02.UE02.710FN5.AT01 | 710FN5-ACTUATOR FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0500032 | M0710FN0504020
ROFNCE0007 | ER022B02.UE01.N222.710FN05.HE01 | 0710FN05.HE01.FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0500033 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | ER022B02.UE01.N223.710FN05.HE02 | 0710FN05.HE02.FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0500034 | E0710FN0500006
ROFNCE0007 | 0710FN05 |  |  | 6 |  | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0501000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | MAIN MOTOR | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0501010 | M0710FN0501000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | FLEXIBLE DISK COUPLING | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0501020 | M0710FN0501000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | COUPLING COVER | PART | 9 |  | M0710FN0501021 | M0710FN0501020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | FAN SIDE HUB | PART | 9 |  | M0710FN0501022 | M0710FN0501020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | MOTOR SIDE HUB | PART | 9 |  | M0710FN0501023 | M0710FN0501020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | TRANSMISION UNIT(SPACER) | PART | 9 |  | M0710FN0501024 | M0710FN0501020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | ROTARY UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0502000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BEARING HOUSING | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0502010 | M0710FN0502000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BEARING HOUSING FIXED SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0502011 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BEARING HOUSING FREE SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0502012 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SLEEVE BEARING MOTOR SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0502013 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SLEEVE BEARING ANTIMOTOR SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0502014 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LABYRINTH | PART | 9 |  | M0710FN0502015 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | AIR BREATHER | PART | 9 |  | M0710FN0502016 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | COOLING SYSTEM | PART | 9 |  | M0710FN0502017 | M0710FN0502010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | VALVE1 | PART | 10 |  | M0710FN0512017 | M0710FN0502017
ROFNCE0007 | 0710FN05 | VALVE 2 | PART | 10 |  | M0710FN0522017 | M0710FN0502017
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SIGHT GLASSE 1 | PART | 10 |  | M0710FN0532017 | M0710FN0502017
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SIGHT GLASSE 2 | PART | 10 |  | M0710FN0542017 | M0710FN0502017
ROFNCE0007 | 0710FN05 | FLOW METER | PART | 10 |  | M0710FN0552017 | M0710FN0502017
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SHAFT | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0502020 | M0710FN0502000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | COOLING WHEEL | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0502030 | M0710FN0502000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | IMPELLER | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0502040 | M0710FN0502000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SHAFT NUT | PART | 9 |  | M0710FN0502041 | M0710FN0502040
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SHAFT WASHER | PART | 9 |  | M0710FN0502042 | M0710FN0502040
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BOSS | PART | 9 |  | M0710FN0502043 | M0710FN0502040
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CASING | SUB | 7 |  | M0710FN0503000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BODY | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503010 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | EXPANTION JOINT | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503020 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CASING | PART | 9 |  | M0710FN0503021 | M0710FN0503020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | DUST PROOF MATRIAL | PART | 9 |  | M0710FN0503022 | M0710FN0503020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SLEEVE | PART | 9 |  | M0710FN0503023 | M0710FN0503020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | GLASS CLOTH | PART | 9 |  | M0710FN0503024 | M0710FN0503020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | GLASS CLOTH GASKET | PART | 9 |  | M0710FN0503025 | M0710FN0503020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LABYRINTH SEAL | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503030 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | PLATE | PART | 9 |  | M0710FN0503031 | M0710FN0503030
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LABYRINTH GASKET | PART | 9 |  | M0710FN0503032 | M0710FN0503030
ROFNCE0007 | 0710FN05 | MAN HOLE | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503040 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CASING ROD | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503050 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | INLET CONE SUPPORT(FIX SIDE) | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503060 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | INLET CONE SUPPORT(FREE SIDE) | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503070 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LINER ASSEMBLY | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503080 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LINER NO1 | PART | 9 |  | M0710FN0503081 | M0710FN0503080
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LINER NO2 | PART | 9 |  | M0710FN0503082 | M0710FN0503080
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LINER NO3 | PART | 9 |  | M0710FN0503083 | M0710FN0503080
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LINER NO4 | PART | 9 |  | M0710FN0503084 | M0710FN0503080
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LINER NO5 | PART | 9 |  | M0710FN0503085 | M0710FN0503080
ROFNCE0007 | 0710FN05 | INLET CONE | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503090 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | HEX CAP SCREW M16*45 | PART | 9 |  | M0710FN0503091 | M0710FN0503090
ROFNCE0007 | 0710FN05 | HEXNUT M16 | PART | 9 |  | M0710FN0503092 | M0710FN0503090
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SPRING WASHER A 17 | PART | 9 |  | M0710FN0503093 | M0710FN0503090
ROFNCE0007 | 0710FN05 | INSULATION | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0503100 | M0710FN0503000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | COVER | PART | 9 |  | M0710FN0503101 | M0710FN0503100
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BLANKET | PART | 9 |  | M0710FN0503102 | M0710FN0503100
ROFNCE0007 | 0710FN05 | DAMPER UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0504000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | DAMPER | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0504010 | M0710FN0504000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | SHAFT | PART | 9 |  | M0710FN0504011 | M0710FN0504010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | VANE | PART | 9 |  | M0710FN0504012 | M0710FN0504010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BEARING | PART | 9 |  | M0710FN0504013 | M0710FN0504010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CASING | PART | 9 |  | M0710FN0504014 | M0710FN0504010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CONNECTION LEVER | PART | 9 |  | M0710FN0504015 | M0710FN0504010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | CONNECTION BAR | PART | 9 |  | M0710FN0504016 | M0710FN0504010
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LEVERAGE | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0504020 | M0710FN0504000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | MAIN SHAFT | PART | 9 |  | M0710FN0504021 | M0710FN0504020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | BEARING | PART | 9 |  | M0710FN0504022 | M0710FN0504020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LEVER | PART | 9 |  | M0710FN0504023 | M0710FN0504020
ROFNCE0007 | 0710FN05 | ACTUATOR | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0504030 | M0710FN0504000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | LIQUID STARTER | SUB | 7 |  | M0710FN0505000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | OTHER | SUB | 7 |  | M0710FN0506000 | M0710FN0500000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | Foundation | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0506010 | M0710FN0506000
ROFNCE0007 | 0710FN05 | Stairs | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0506020 | M0710FN0506000