## 0710FN06
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
ROFNCE0008 | 0710FN06 |  |  | 6 |  | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0601000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | ROTARY UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0602000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | DAMPER UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0604000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | ACCESSORIES | SUB | 7 |  | M0710FN0606000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06.AT01 | ACTUATOR | MI | 8 |  | M0710FN0604020 | M0710FN0604000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CASING | SUB | 7 |  | M0710FN0603000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BEARING HOUSING | MI | 8 |  | M0710FN0602010 | M0710FN0602000
ROFNCE0008 | DRIVE UNIT LIQUID STARTER |  | SUB | 8 |  | E0710FN0600001 | E0710FN0600007
ROFNCE0008 | 710FN06.HE01 | HEATER | PART | 9 |  | E0710FN0600002 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.HE02 | HEATER | PART | 9 |  | E0710FN0600003 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 9 |  | E0710FN0600005 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E0710FN0600006 | M0710FN0601000
ROFNCE0008 | 710FN06.1R01 | LIQUID STARTER | SUB | 7 |  | E0710FN0600007 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 710FN06.1R01.M10 | ELECTRO MOTOR | MI | 9 |  | E0710FN0600008 | E0710FN0600001
ROFNCE0008 | 710FN06.AT01.CE01 | CONTROL PANEL | MI | 8 |  | E0710FN0600015 | M0710FN0604020
ROFNCE0008 | 710FN06.ME01.TT42 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600016 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.ME01.TT43 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600017 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.ME01.TT44 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600018 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.ME01.TT45 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600019 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.ME01.TT46 | MOTOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600020 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 710FN06.AA01.CE01 | MONITOR PANEL | PART | 9 |  | E0710FN0600021 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 710FN06.AA01.TT82 | MONITOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600022 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 710FN06.AA01.TT84 | MONITOR TEMPERATURE | PART | 9 |  | E0710FN0600023 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 710FN06.AA01.VT60 | FAN VIBRATION | PART | 9 |  | E0710FN0600024 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 710FN06.AA01.VT61 | FAN VIBRATION | PART | 9 |  | E0710FN0600025 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 710FN06.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0710FN0600026 | M0710FN0606000
ROFNCE0008 | 710FN06.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0710FN0600027 | M0710FN0606000
ROFNCE0008 | 710FN06.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0710FN0600028 | M0710FN0606000
ROFNCE0008 | ER021S01.U12.LS18 | 710FN06.ME01.FEEDER | MI | 8 |  | E0710FN0600029 | M0710FN0601000
ROFNCE0008 | ER021M02.UE06.710FN6.IR01 | 710FN06.1R01.M10.FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0600030 | M0710FN0601000
ROFNCE0008 | ER021M02.UE06.710FN6.IR01 | 710FN06.1R01.FEEDER | MI | 8 |  | E0710FN0600031 | E0710FN0600001
ROFNCE0008 | ER021M02.UE02.710FN6.AT01 | 710FN6-ACTUATOR FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0600032 | M0710FN0604020
ROFNCE0008 | ER022B02.UE01.N224.710FN06.HE01 | 0710FN06.HE01.FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0600033 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | ER022B02.UE01.N225.710FN06.HE02 | 0710FN06.HE02.FEEDER | MI | 9 |  | E0710FN0600034 | E0710FN0600006
ROFNCE0008 | 0710FN06 |  |  | 6 |  | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0601000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | MAIN MOTOR | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0601010 | M0710FN0601000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | FLEXIBLE DISK COUPLING | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0601020 | M0710FN0601000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | COUPLING COVER | PART | 9 |  | M0710FN0601021 | M0710FN0601020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | FAN SIDE HUB | PART | 9 |  | M0710FN0601022 | M0710FN0601020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | MOTOR SIDE HUB | PART | 9 |  | M0710FN0601023 | M0710FN0601020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | TRANSMISION UNIT(SPACER) | PART | 9 |  | M0710FN0601024 | M0710FN0601020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | ROTARY UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0602000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BEARING HOUSING | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0602010 | M0710FN0602000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BEARING HOUSING FIXED SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0602011 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BEARING HOUSING FREE SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0602012 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | ROLLER BEARING MOTOR SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0602013 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | ROLLER BEARING ANTIMOTOR SIDE | PART | 9 |  | M0710FN0602014 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LABYRINTH | PART | 9 |  | M0710FN0602015 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | AIR BREATHER | PART | 9 |  | M0710FN0602016 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | COOLING SYSTEM | PART | 9 |  | M0710FN0602017 | M0710FN0602010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | VALVE1 | PART | 10 |  | M0710FN0612017 | M0710FN0602017
ROFNCE0008 | 0710FN06 | VALVE 2 | PART | 10 |  | M0710FN0622017 | M0710FN0602017
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SIGHT GLASSE 1 | PART | 10 |  | M0710FN0632017 | M0710FN0602017
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SIGHT GLASSE 2 | PART | 10 |  | M0710FN0642017 | M0710FN0602017
ROFNCE0008 | 0710FN06 | FLOW METER | PART | 10 |  | M0710FN0652017 | M0710FN0602017
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SHAFT | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0602020 | M0710FN0602000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | COOLING WHEEL | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0602030 | M0710FN0602000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | IMPELLER | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0602040 | M0710FN0602000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SHAFT NUT | PART | 9 |  | M0710FN0602041 | M0710FN0602040
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SHAFT WASHER | PART | 9 |  | M0710FN0602042 | M0710FN0602040
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BOSS | PART | 9 |  | M0710FN0602043 | M0710FN0602040
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CASING | SUB | 7 |  | M0710FN0603000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BODY | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603010 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | EXPANTION JOINT | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603020 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CASING | PART | 9 |  | M0710FN0603021 | M0710FN0603020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | DUST PROOF MATRIAL | PART | 9 |  | M0710FN0603022 | M0710FN0603020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SLEEVE | PART | 9 |  | M0710FN0603023 | M0710FN0603020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | GLASS CLOTH | PART | 9 |  | M0710FN0603024 | M0710FN0603020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | GLASS CLOTH GASKET | PART | 9 |  | M0710FN0603025 | M0710FN0603020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LABYRINTH SEAL | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603030 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | PLATE | PART | 9 |  | M0710FN0603031 | M0710FN0603030
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LABYRINTH GASKET | PART | 9 |  | M0710FN0603032 | M0710FN0603030
ROFNCE0008 | 0710FN06 | MAN HOLE | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603040 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CASING ROD | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603050 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | INLET CONE SUPPORT(FIX SIDE) | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603060 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | INLET CONE SUPPORT(FREE SIDE) | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603070 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LINER ASSEMBLY | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603080 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LINER NO1 | PART | 9 |  | M0710FN0603081 | M0710FN0603080
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LINER NO2 | PART | 9 |  | M0710FN0603082 | M0710FN0603080
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LINER NO3 | PART | 9 |  | M0710FN0603083 | M0710FN0603080
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LINER NO4 | PART | 9 |  | M0710FN0603084 | M0710FN0603080
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LINER NO5 | PART | 9 |  | M0710FN0603085 | M0710FN0603080
ROFNCE0008 | 0710FN06 | INLET CONE | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603090 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | HEX CAP SCREW M16*45 | PART | 9 |  | M0710FN0603091 | M0710FN0603090
ROFNCE0008 | 0710FN06 | HEXNUT M16 | PART | 9 |  | M0710FN0603092 | M0710FN0603090
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SPRING WASHER A 17 | PART | 9 |  | M0710FN0603093 | M0710FN0603090
ROFNCE0008 | 0710FN06 | INSULATION | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0603100 | M0710FN0603000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | COVER | PART | 9 |  | M0710FN0603101 | M0710FN0603100
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BLANKET | PART | 9 |  | M0710FN0603102 | M0710FN0603100
ROFNCE0008 | 0710FN06 | DAMPER UNIT | SUB | 7 |  | M0710FN0604000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | DAMPER | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0604010 | M0710FN0604000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | SHAFT | PART | 9 |  | M0710FN0604011 | M0710FN0604010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | VANE | PART | 9 |  | M0710FN0604012 | M0710FN0604010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BEARING | PART | 9 |  | M0710FN0604013 | M0710FN0604010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CASING | PART | 9 |  | M0710FN0604014 | M0710FN0604010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CONNECTION LEVER | PART | 9 |  | M0710FN0604015 | M0710FN0604010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | CONNECTION BAR | PART | 9 |  | M0710FN0604016 | M0710FN0604010
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LEVERAGE | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0604020 | M0710FN0604000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | MAIN SHAFT | PART | 9 |  | M0710FN0604021 | M0710FN0604020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | BEARING | PART | 9 |  | M0710FN0604022 | M0710FN0604020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LEVER | PART | 9 |  | M0710FN0604023 | M0710FN0604020
ROFNCE0008 | 0710FN06 | ACTUATOR | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0604030 | M0710FN0604000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | LIQUID STARTER | SUB | 7 |  | M0710FN0605000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | OTHER | SUB | 7 |  | M0710FN0606000 | M0710FN0600000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | Foundation | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0606010 | M0710FN0606000
ROFNCE0008 | 0710FN06 | Stairs | MAINTENABLE ITEM | 8 |  | M0710FN0606020 | M0710FN0606000