## 0950WP03
AssetNumber | TagNo | نام جز | نوع جز | سطح تجهیز | پارت نامبر PN | سریال نامبر SN | جز بالاتر (سریال نامبر بالاسری) | مشخصه فنی | توضیحات | نوع فنی
ROPUCE0113 | 0950WP03 |  | ASSET | 6 |  | M0950WP0300000
ROPUCE0113 | DRIVE UNIT | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0950WP0301000 | M0950WP0300000
ROPUCE0113 | 0950WP03.ME01 | ELECTRO MOTOR | ASSET | 8 |  | E0950WP0300001 | M0950WP0301000
ROPUCE0113 | 0950WP03.LCB CS01 | LOCAL CONTROL BOX | MI | 8 |  | E0950WP0300002 | M0950WP0301000
ROPUCE0113 | ER021M04.UE12.950WP3.ME01 | 950WP03.ME01.FEEDER | MI | 8 |  | E0950WP0300003 | M0950WP0301000
ROPUCE0113 | ACCESSORY | ACCESSORY | SUB | 7 |  | M0950WP0303000 | M0950WP0300000
ROPUCE0113 | 0950WP03.CABLE | CABLE | MI | 8 |  | E0950WP0300004 | M0950WP0303000
ROPUCE0113 | 0950WP03.LADDER | LADDER | MI | 8 |  | E0950WP0300005 | M0950WP0303000
ROPUCE0113 | 0950WP03.EARTHING | EARTHING | MI | 8 |  | E0950WP0300006 | M0950WP0303000
ROPUCE0113 | 0950WP03 | DRIVE UNIT | SUB | 7 |  | M0950WP0301000 | M0950WP0300000
ROPUCE0113 | 0950WP03.ME01 | MOTOR | SUB | 8 |  | M0950WP0301001 | M0950WP0301000
ROPUCE0113 |  | PUMP UNIT | SUB | 7 |  | M0950WP0302000 | M0950WP0300000
ROPUCE0113 |  | Volute Casing | PART | 8 |  | M0950WP0302001 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Impeller | PART | 8 |  | M0950WP0302002 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Pressure gauge | PART | 8 |  | M0950WP0302003 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Temperature gauge |  |  |  | M0950WP0302004 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Support foot | PART | 8 |  | M0950WP0302005 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Valves | PART | 8 |  | M0950WP0302006 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Globe valve - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302007 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Check Valve - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302008 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Gate valve 1 - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302009 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Gate valve 2 - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302010 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Gate valve 3 - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302011 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Plug Valve - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302012 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Y-Strainer - DN | PART | 9 |  | M0950WP0302013 | M0950WP0302006
ROPUCE0113 |  | Expansion Joint1 - DN | PART | 8 |  | M0950WP0302014 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Expansion Joint2 - DN |  |  |  | M0950WP0302015 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Mechanical seal | PART | 8 |  | M0950WP0302016 | M0950WP0302000
ROPUCE0113 |  | Piping | PART | 8 |  | M0950WP0302017 | M0950WP0302000